## Sheet1
(様式５）
プレハブ冷凍冷蔵庫装置一式 仕様対応表
業者名
(製造に関する仕様）
品名 | 番号 | 仕 様 |  |  | 可否 | 提案内容 | 適否 ※記入不要
プレハブ冷凍庫 | 1 | 外寸は、幅1800×奥行1800×高さ2460mm程度であること。
| 2 | 内寸は、幅1600×奥行1600×高さ2200mm程度であること。
| 3 | 外装及び内装は、鋼板（抗菌防カビ仕様）であること。
| 4 | 架台は、重荷重樹脂製ベースフレームであること。
| 5 | 有効間口は、幅845×高さ1846mm程度（片開き扉）であること。
| 6 | ラッチは、亜鉛合金クロムメッキ仕上げ鍵付きで庫内には蓄光式安全押棒、非常脱出装置を備えたセーフティハンドル装備のこと
| 7 | パネルジョイント方式は、コーチボルト方式（ルーフパネルのみフック方式）であること。
| 8 | ウォークインタイプであること。
| 9 | 庫内灯は、LED（消費電力４W：光束450lm）であること。
| 10 | 安全面として、LEDセーフティランプを装備していること。
冷却ユニット | 1 | 室外機寸法は、幅940×奥行320×高さ795mm程度であること。
| 2 | 室内機寸法は、幅1030×奥行435×高さ414mm程度であること。
| 3 | 電源は、３相200V 50Hz/60Hz 容量2.6ｋVA（7.6A)であること。
| 4 | 消費電力は、冷却時1545W（90Hz）：霜取り時消費電力1625W（ヒーター霜取り時）程度であること。
(性能等に関する仕様）
番号 | 仕 様 |  |  |  | 可否 | 提案内容 | 適否 ※記入不要
1 | 冷却ユニットは省エネに対応したインバーター仕様であること。
2 | 気圧調整弁（ベンチレーター）が装備されていること。
3 | パネルの厚みは100mm以上であること。
4 | ベースフレームは樹脂製であること。
5 | ベースフレームは重荷重仕様であること。（フレームピッチ300mm以下）
6 | スノコは樹脂製であること。
7 | 省エネモードと冷却モードの切り替え等があること。
8 | 庫内ファンのDC化による回転数制御等が可能であること。
9 | 室内機は間欠運転が可能なこと。
10 | 霜取りは「オフサイクル方式」「ヒーター方式」「自動切替」の選択が可能なこと。
11 | 庫内の風速が調整できること。
12 | 屋外の冷媒配管はステンラッキングを施すこと。
13 | 庫内棚を含むこと。
(搬入その他に関する仕様）
番号 | 仕 様 |  |  |  | 可否 | 提案内容 | 適否 ※記入不要
1 | 着手にあたっては、当該設置箇所の現状を調査し、学校担当者の承認を得た上で設置作業を開始すること。
2 | 作業内容に軽微な変更が生じた場合は、契約金額の範囲内で実施すること。
3 | 本校が指定する適正な位置に、設置調整を行うこと。
4 | 正常作動に調整して納入すること。
5 | 設置作業等において本校の授業・業務に支障を来さないように配慮し計画的に行うこと。
6 | 基本的な取扱及び操作説明を十分に行うこと。
7 | 業務の実施において発生する廃棄物の処理は、受注者の負担により関係法令を遵守して、受注者の責任において 処理するものとする。
8 | 契約の履行に際し学校敷地内の設備等を損傷させた場合、学校担当者に報告の上、施行箇所であるか否かを問わ ず、受注者の負担により早急に補修を行うこと。
9 | 契約期間中又は完了後に生じた不良箇所で明らかに受注者の責に起因すると認められる事項については、受注者 の責任において速やかに措置するものとする。
10 | マニュアルは日本語版で、製本又はバインダー等に綴られた状態で２部提出すること。
11 | 納入検査確認後１年間は、通常の使用により故障した場合の無償修理に応じること。
12 | メンテナンス保証期限は１年以上とすること。
13 | 修理対応には即日訪問が可能であること。（保証期間外においても対応すること。）
14 | 国内に日本語で即時に技術対応ができる連絡拠点が存在すること。
15 | 本件の実施に伴い知り得た情報については、これを他に漏らしたり、他の目的に使用してはならない。
16 | 製造の状況について、写真を撮影し提出すること。（Ａ４縦版により２部）
(製造に関する仕様）
品名 | 番号 | 仕 様 |  |  | 可否 | 提案内容 | 適否 ※記入不要
プレハブ冷蔵庫 | 1 | 外寸は、幅1800×奥行1800×高さ2360mm程度であること。
| 2 | 内寸は、幅1700×奥行1700×高さ2200mm程度であること。
| 3 | 外装及び内装は、鋼板（抗菌防カビ仕様）であること。
| 4 | 架台は、重荷重樹脂製ベースフレームであること。
| 5 | 有効間口は、幅863×高さ1850mm程度（片開き扉）であること。
| 6 | ラッチは、亜鉛合金クロムメッキ仕上げ鍵付きで庫内には蓄光式安全押棒、非常脱出装置を備えたセーフティハンドル装備のこと
| 7 | パネルジョイント方式は、コーチボルト方式（ルーフパネルのみフック方式）であること。
| 8 | ウォークインタイプであること。
| 9 | 庫内灯は、LED（消費電力４W：光束450lm）であること。
| 10 | 安全面として、LEDセーフティランプを装備していること。
冷却ユニット | 1 | 室外機寸法は、幅748×奥行248×高さ710mm程度であること。
| 2 | 室内機寸法は、幅798×奥行484×高さ205mm程度であること。
| 3 | 電源は、３相200V 50Hz/60Hz 容量1.9ｋVA（5.5A)であること。
| 4 | 消費電力は、冷却時1030W（90Hz）：霜取り時消費電力450W（ヒーター霜取り時）程度であること。
(性能等に関する仕様）
番号 | 仕 様 |  |  |  | 可否 | 提案内容 | 適否 ※記入不要
1 | 冷却ユニットは省エネに対応したインバーター仕様であること。
2 | 気圧調整弁（ベンチレーター）が装備されていること。
3 | パネルの厚みは50mm以上であること。
4 | ベースフレームは樹脂製であること。
5 | ベースフレームは重荷重仕様であること。（フレームピッチ300mm以下）
6 | スノコは樹脂製であること。
7 | 省エネモードと冷却モードの切り替え等があること。
8 | 庫内ファンのDC化による回転数制御等が可能であること。
9 | 室内機は間欠運転が可能なこと。
10 | 霜取りは「オフサイクル方式」「ヒーター方式」「自動切替」の選択が可能なこと。
11 | 庫内の風速が調整できること。
12 | 屋外の冷媒配管はステンラッキングを施すこと。
13 | 庫内棚を含むこと。
(搬入その他に関する仕様）
番号 | 仕 様 |  |  |  | 可否 | 提案内容 | 適否 ※記入不要
1 | 着手にあたっては、当該設置箇所の現状を調査し、学校担当者の承認を得た上で設置作業を開始すること。
2 | 作業内容に軽微な変更が生じた場合は、契約金額の範囲内で実施すること。
3 | 本校が指定する適正な位置に、設置調整を行うこと。
4 | 正常作動に調整して納入すること。
5 | 設置作業等において本校の授業・業務に支障を来さないように配慮し計画的に行うこと。
6 | 基本的な取扱及び操作説明を十分に行うこと。
7 | 業務の実施において発生する廃棄物の処理は、受注者の負担により関係法令を遵守して、受注者の責任において 処理するものとする。
8 | 契約の履行に際し学校敷地内の設備等を損傷させた場合、学校担当者に報告の上、施行箇所であるか否かを問わ ず、受注者の負担により早急に補修を行うこと。
9 | 契約期間中又は完了後に生じた不良箇所で明らかに受注者の責に起因すると認められる事項については、受注者 の責任において速やかに措置するものとする。
10 | マニュアルは日本語版で、製本又はバインダー等に綴られた状態で２部提出すること。
11 | 納入検査確認後１年間は、通常の使用により故障した場合の無償修理に応じること。
12 | メンテナンス保証期限は１年以上とすること。
13 | 修理対応には即日訪問が可能であること。（保証期間外においても対応すること。）
14 | 国内に日本語で即時に技術対応ができる連絡拠点が存在すること。
15 | 本件の実施に伴い知り得た情報については、これを他に漏らしたり、他の目的に使用してはならない。
16 | 製造の状況について、写真を撮影し提出すること。（Ａ４縦版により２部）
※以下記入不要
以上、すべての仕様を満たしていることを確認しました。
令和 年 月 日 愛媛県立川之石高等学校 事務長 土居裕司